Прайс-лист

- СИСТЕМЫ «ТЕПЛЫХ ПОЛОВ» И ГРЕЮЩИХ КАБЕЛЕЙ.

| Нагревательные секции «Теплолюкс» (под стяжку 3-5 см.) (Гарантия 20 лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Марка | Площ. м2 | Мощн., кВт | Дл. м. | Цвет секции | Цена руб. | Стоимость монтажа, руб. | **монт. лент, м. |
| ###### Двухжильные | 20ТЛБЭ2-5 | 0,5–1 | 0,1 | 5 | Бордов. | 2155,00 | от 1350,00 | 3 |
|  | 14ТЛБЭ2-13 | 1,5–2 | 0,19 | 13 | Серый | 2683,00 | от 1450,00 | 5 |
|  | 15ТЛБЭ2-18 | 1,5–2,5 | 0,27 | 18 | Желт. | 2923,00 | от 1500,00 | 6 |
|  | 17ТЛБЭ2-21 | 2,5–3 | 0,34 | 21 | Розов. | 3569,00 | от 1550,00 | 6 |
|  | 18ТЛБЭ2-23 | 3–4 | 0,42 | 23 | Син. | 3707,00 | от 1580,00 | 6 |
|  | 17ТЛБЭ2-26 | 4–5 | 0,52 | 26 | Св.-зел. | 4240,00 | от 1620,00 | 8 |
|  | 20ТЛБЭ2-32 | 5–6 | 0,63 | 32 | Серый | 5020,00 | от 1720,00 | 8 |
|  | 20ТЛБЭ2-42 | 6–8 | 0,8 | 42 | Коричн. | 5732,00 | от 1850,00 | 10 |
|  | 20ТЛБЭ2-48 | 7–9 | 0,9 | 48 | Зелен. | 6410,00 | от 1920,00 | 10 |
|  | 20ТЛБЭ2-63 | 9–12 | 1,2 | 63 | Красн. | 8053,00 | от 2100,00 | 13 |
|  | 20ТЛБЭ2-75 | 12-14 | 1,4 | 75 | Син. | 9272,00 | от 2250,00 | 15 |
|  | 20ТЛБЭ2-100 | 16 – 20 | 2,0 | 100 | Коричн. | 12591,00 | от 2600,00 | 20 |

*Транспортные расходы в Екатеринбурге – 450 рублей. В пригородной зоне рассчитываются в зависимости от расстояния  **Рекомендуемое количество

| Нагревательные маты «Теплолюкс MiNi» (Гарантия 20 лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Марка | Площадь покрытия, м2 | Габаритные размеры, м | Мощность, Вт | Цена, руб. | Стоимость монтажа, руб. |
| МН 105-0,65 | 0,65 | 0,5 х 1,3 | 105 | 3413,00 | 1280,00 |
| МН 155-1,0 | 1,0 | 0,5 х 2 | 155 | 3681,00 | 1290,00 |
| МН 200-1,4 | 1,4 | 0,5 х 2,8 | 200 | 4352,00 | 1310,00 |
| МН 250-1,8 | 1,8 | 0,5 х 3,6 | 250 | 5091,00 | 1330,00 |
| МН-345-2,3 | 2,3 | 0,5 х 4,6 | 345 | 5826,00 | 1350,00 |
| МН-440-3,0 | 3,0 | 0,5 х 6 | 450 | 6422,00 | 1370,00 |
| МН-540-3,6 | 3,6 | 0,5х7,2 | 540 | 7070,00 | 1410,00 |
| МН-640-4,2 | 4,2 | 0,5 х 8,4 | 700 | 7790,00 | 1425,00 |
| МН-760-5,0 | 5,0 | 0,5 х 10 | 760 | 8716,00 | 1440,00 |
| МН-930-6,0 | 6,0 | 0,5 х 12 | 940 | 9691,00 | 1490,00 |
| МН1070-7,0 | 7,0 | 0,5х14 | 1070 | 10546,00 | 1520,00 |
| МН-1180-8,0 | 8,0 | 0,5 х 16 | 1160 | 11374,00 | 1540,00 |
| МН-1420-9,5 | 9,5 | 0,5 х 19 | 1460 | 13292,00 | 1590,00 |
| МН-1700-11,5 | 11,5 | 0,5 х 23 | 1700 | 14986,00 | 1650,00 |
| МН-1960-13,0 | 13,0 | 0,5 х 26 | 1960 | 16224,00 | 1800,00 |
| МН-2300-15,3 | 15,3 | 0,5 х 30,6 | 2300 | 18511,00 | 1950,00 |

| Нагревательные секции «Национальный комфорт» (под стяжку 3-5 см.) (Гарантия 15 лет) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Маркировка | Площадь м2 | Мощн., кВт | Длина,м | Цена руб. | *Стоимость монтажа, руб. | *монт. лента, м |
| ###### Одножильные | ##### НК-250 | 1,5-2,3 | 0,25 | 17 | 2117,00 | от 1550,00 | 5 |
|  | НК-370 | 2,3-3,4 | 0,37 | 23 | 2371,00 | от 1600,00 | 5 |
|  | НК-460 | 3,4-4,2 | 0,46 | 28 | 2540,00 | от 1750,00 | 5 |
|  | НК-550 | 4,2-5,0 | 0,55 | 31 | 2794,00 | от 1800,00 | 6 |
|  | НК-770 | 5,0-6,5 | 0,77 | 42 | 3218,00 | от 1900,00 | 8 |
|  | НК-850 | 6,5-7,5 | 0,85 | 53 | 3980,00 | от 2050,00 | 10 |
|  | НК-1000 | 7,5-9,0 | 1,0 | 60 | 4411,00 | от 2200,00 | 10 |
|  | НК-1300 | 9,0-11,0 | 1,3 | 71 | 5081,00 | от 2350,00 | 12 |
|  | НК-1500 | 11,0-13,0 | 1,5 | 83 | 6097,00 | от 2550,00 | 13 |
|  | НК-1700 | 13,0-15,0 | 1,7 | 92 | 7198,00 | от 2650,00 | 15 |
| Двухжильные | БНК-110 | 0,6-0,9 | 0,11 | 6 | 1961,00 | от 1380,00 | 3 |
|  | БНК-150 | 0,9-1,3 | 0,15 | 9 | 2129,00 | от 1420,00 | 5 |
|  | БНК-200 | 1,1-1,7 | 0,2 | 11,5 | 2452,00 | от 1440,00 | 6 |
|  | БНК-260 | 1,4-2,1 | 0,26 | 14 | 2605,00 | от 1460,00 | 6 |
|  | БНК-360 | 1,9-2,8 | 0,36 | 19 | 3180,00 | от 1500,00 | 8 |
|  | БНК-450 | 2,5-3,7 | 0,45 | 25 | 3390,00 | от 1600,00 | 8 |
|  | БНК-540 | 3,1-4,6 | 0,54 | 31 | 3923,00 | от 1700,00 | 10 |
|  | БНК-700 | 4,6-6,0 | 0,7 | 40 | 4580,00 | от 1830,00 | 10 |
|  | БНК-930 | 5,3-8,0 | 0,93 | 53 | 5828,00 | от 2000,00 | 13 |
|  | БНК-1210 | 6,8-10,2 | 1,21 | 68 | 7327,00 | от 2150,00 | 13 |
|  | БНК-1440 | 8,0-12,0 | 1,44 | 80 | 8433,00 | от 2350,00 | 15 |
|  | БНК-1770 | 9,8-14,7 | 1,77 | 98 | 9666,00 | от 2600,00 | 18 |
|  | БНК-2370 | 12,8-19,2 | 2,37 | 128 | 12916,00 | от 2700,00 | 28 |
|  | БНК-2690 | 14,5-22,0 | 2,69 | 145 | 14578,00 | от 3200,00 | 33 |

| Нагревательные маты «Национальный Комфорт» (Гарантия 15 лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Марка | Площадь покрытия, м2 | Габаритные размеры, м | Мощн., Вт | Цена, руб. | *Стоимость монтажа, руб. |
| тНК-105-0,65 | 0,65 | 0,5 х 1,3 | 105 | 2432,00 | 1280,00 |
| тНК-155-1,00 | 1,0 | 0,5 х 2 | 155 | 2640,00 | 1290,00 |
| тНК-200-1,40 | 1,4 | 0,5 х 2,8 | 200 | 3130,00 | 1310,00 |
| тНК-345-2,30 | 2,3 | 0,5 х 4,6 | 345 | 4120,00 | 1350,00 |
| тНК-440-3,00 | 3,0 | 0,5 х 6 | 450 | 4600,00 | 1370,00 |
| тНК-540-3,60 | 3,6 | 0,5х7,2 | 540 | 5247,00 | 1410,00 |
| тНК-640-4,20 | 4,2 | 0,5 х 8,4 | 700 | 5913,00 | 1425,00 |
| тНК-760-5,00 | 5,0 | 0,5 х 10 | 760 | 6584,00 | 1440,00 |
| тНК-930-6,00 | 6,0 | 0,5 х 12 | 940 | 7000,00 | 1490,00 |
| тНК-1070-7,00 | 7,0 | 0,5х14 | 1070 | 7679,00 | 1520,00 |
| тНК-1180-8,00 | 8,0 | 0,5 х 16 | 1160 | 8332,00 | 1540,00 |
| тНК-1420-9,50 | 9,5 | 0,5 х 19 | 1460 | 9910,00 | 1590,00 |
| тНК-1960-13,00 | 13,0 | 0,5 х 26 | 1960 | 12000,00 | 1800,00 |

| Нагревательные секции «IWARM» (двухжильные) Гарантия 15 лет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Наименование (комплект) | Площадь м2 | Мощн, кВт | Длина м | Цена руб. | Стоимость монтажа, руб. |
|  |  |  |  |  | Стоимость |
| IWARM 100-6,5 | 0,6-0,8 | 100 | 6,5 | 2190,00 | от 1350,00 |
| IWARM 130-8,0 | 0,9-1,1 | 130 | 8,0 | 2380,00 | от 1400,00 |
| IWARM 180-9,5 | 1,2-1,5 | 180 | 9,5 | 2630,00 | от 1420,00 |
| IWARM 240-13,0 | 1,6-2,0 | 240 | 13,0 | 2730,00 | от 1450,00 |
| IWARM 330-17,5 | 2,1-2,6 | 330 | 17,5 | 2970,00 | от 1500,00 |
| IWARM 410-21,5 | 2,7-3,4 | 410 | 21,5 | 3620,00 | от 1650,00 |
| IWARM 520-30,0 | 3,5-4,3 | 520 | 30 | 4300,00 | от 1720,00 |
| IWARM 660-36,0 | 4,4-5,5 | 660 | 36 | 5100,00 | от 1850,00 |
| IWARM 840-45,0 | 5,6-7,0 | 840 | 45 | 5820,00 | от 1850,00 |
| IWARM 1070-52,0 | 7,1-8,9 | 1070 | 52 | 6510,00 | от 2000,00 |
| IWARM 1350-65,0 | 9,0-11,2 | 1350 | 65 | 8170,00 | от 2120,00 |
| IWARM 1700-90,0 | 11,3-14,2 | 1700 | 90 | 9500,00 | от 2350,00 |
| IWARM 2150-115,0 | 14,3-17,9 | 2150 | 115 | 12800,00 | от 2700,00 |

| Нагревательные маты «IWARM» (двухжильные) Гарантия 15 лет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Марка | Площадь покрытия, м2 | Габаритные размеры, м | Мощн., Вт | Цена, руб. | Стоимость монтажа, руб. |
| IWARM 75-0,5 | 0,5 | 0,5 х 1,0 | 75 | 3950,00 | 1280,00 |
| IWARM 150-1,0 | 1,0 | 0,5 х 2,0 | 150 | 4350,00 | 1290,00 |
| IWARM 225-1,5 | 1,5 | 0,5 х 3,0 | 225 | 5000,00 | 1310,00 |
| IWARM 300-2,0 | 2,0 | 0,5 х 4,0 | 300 | 5750,00 | 1330,00 |
| IWARM 375-2,5 | 2,5 | 0,5 х 5,0 | 375 | 6500,00 | 1350,00 |
| IWARM 450-3,0 | 3,0 | 0,5 х 6,0 | 450 | 7200,00 | 1370,00 |
| IWARM 525-3,5 | 3,5 | 0,5х7,0 | 525 | 8000,00 | 1410,00 |
| IWARM 600-4,0 | 4,0 | 0,5 х 8,0 | 600 | 8800,00 | 1425,00 |
| IWARM 750-5,0 | 5,0 | 0,5 х 10 | 750 | 10000,00 | 1440,00 |
| IWARM 900-6,0 | 6,0 | 0,5 х 12 | 900 | 11300,00 | 1490,00 |
| IWARM 1050-7,0 | 7,0 | 0,5х14 | 1050 | 12500,00 | 1520,00 |
| IWARM 1200-8,0 | 8,0 | 0,5 х 16 | 1200 | 13500,00 | 1540,00 |
| IWARM 1350-9,0 | 9,0 | 0,5 х 18 | 1350 | 15000,00 | 1590,00 |
| IWARM 1500-10,0 | 10,0 | 0,5 х 20 | 1500 | 16300,00 | 1650,00 |
| IWARM 1650-11,0 | 11,0 | 0,5 х 22 | 1650 | 17000,00 | 1800,00 |
| IWARM 1800-12,0 | 12,0 | 0,5 х 24 | 1800 | 17800,00 | 1950,00 |

| Греющий кабель «GreenBox» Гарантия 15 лет (универсальный кабель 3 мм. под стяжку и под плитку) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Маркировка | Площадь, м2 | Мощн., кВт | Цена руб. | *Стоимость монтажа, руб. | *монт. лента м |
| ##### GB 150 | 0,9-1,2 | 0,14 | 1408,00 | 1650,00 | 3 |
| GB 200 | 1,4-1,7 | 0,21 | 1835,00 | 1750,00 | 5 |
| GB 500 | 2,9-3,9 | 0,49 | 3795,00 | 2050,00 | 10 |
| GB 1000 | 6,7-7,9 | 0,98 | 6659,00 | 3600,00 | 18 |

| Нагревательные секции «Neoclima» Гарантия 158000 часов. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Марка | Площ. м2 | Мощн., кВт | Дл. м. | Цена руб. | Стоимость монтажа, руб. |
| ###### Двухжильные | NCB110/6 | 0.6-1.2 | 0.11 | 6 | 2339.00 | от 1350,00 |
|  | NCB150/9 | 0.9-1.8 | 0.15 | 9 | 2525.00 | от 1450,00 |
|  | NCB200/11.5 | 1.1-1.7 | 0.2 | 12 | 2931.00 | от 1500,00 |
|  | NCB260/14 | 1.4-2.1 | 0.26 | 14 | 3198.00 | от 1550,00 |
|  | NCB360/19 | 1.9-2.8 | 0.36 | 19 | 3883.00 | от 1580,00 |
|  | NCB450/25 | 2.5-3.7 | 0.45 | 25 | 4211.00 | от 1620,00 |
|  | NCB540/31 | 3.1-4.6 | 0.54 | 31 | 4804.00 | от 1720,00 |
|  | NCB700/40 | 4.0-6.0 | 0.7 | 40 | 5630.00 | от 1850,00 |
|  | NCB930/53 | 5.3-7.9 | 0.93 | 53 | 7110.00 | от 1920,00 |
|  | NCB1210/68 | 6.8-10.2 | 1.21 | 68 | 8921.00 | от 2100,00 |
|  | NCB1440/80 | 8.0-12.0 | 1.44 | 80 | 10386.00 | от 2250,00 |
|  | NCB1770/98 | 9.8-14.7 | 1.77 | 98 | 11995.00 | от 2600,00 |
|  | NCB2370/128 | 12.8-19.2 | 2.37 | 128 | 15843.00 | от 2700,00 |
|  | NCB2690/145 | 14.5-21.7 | 2.69 | 145 | 16205.00 | от 3200,00 |

| Нагревательные маты «Neoclima» Гарантия 158000 часов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Маркировка | Площадь м2 | Мощн., кВт | Габаритные размеры, м | Цена руб. | *Стоимость монтажа, руб. |
| ###### Одножильные | ##### NMS105/0.65 | 0.65 | 0.105 | 0,5 х 1,3 | 3201.00 | 1280,00 |
|  | NMS155/1.0 | 1.0 | 0.155 | 0,5 х 2 | 3448.00 | 1290,00 |
|  | NMS200/1.4 | 1.4 | 0.2 | 0,5 х 2,8 | 4066.00 | 1310,00 |
|  | NMS250/1.8 | 1.8 | 0.25 | 0,5 х 3,6 | 4748.00 | 1330,00 |
|  | NMS345/2.3 | 2.3 | 0.345 | 0,5 х 4,6 | 5426.00 | 1350,00 |
|  | NMS440/3.0 | 3.0 | 0.44 | 0,5 х 6 | 5975.00 | 1370,00 |
|  | NMS540/3.6 | 3.6 | 0.54 | 0,5х7,2 | 6572.00 | 1410,00 |
|  | NMS640/4.2 | 4.2 | 0.64 | 0,5 х 8,4 | 7236.00 | 1425,00 |
|  | NMS760/5.0 | 5.0 | 0.76 | 0,5 х 10 | 8090.00 | 1440,00 |
|  | NMS930/6.0 | 6.0 | 0.93 | 0,5 х 12 | 8990.00 | 1490,00 |
|  | NMS1070/7.0 | 7.0 | 1.07 | 0,5х14 | 9778.00 | 1520,00 |
|  | NMS1180/8.0 | 8.0 | 1.18 | 0,5 х 16 | 10541.00 | 1540,00 |
|  | NMS1420/9.5 | 9.5 | 1.42 | 0,5 х 19 | 12311.00 | 1590,00 |
|  | NMS1700/11.5 | 11.5 | 1.7 | 0,5 х 23 | 13873.00 | 1650,00 |
|  | NMS1960/13.0 | 13.0 | 1.96 | 0,5 х 26 | 15014.00 | 1800,00 |
|  | NMS2300/15.3 | 15.3 | 2.3 | 0,5 х 30,6 | 17123.00 | 1950,00 |
| Двухжильные | NMB75/0.5 | 0.5 | 0.075 | 0.5x1.0 | 3462.00 | 1280,00 |
|  | NMB130/1.0 | 1.0 | 0.13 | 0.5x2.0 | 4087.00 | 1290,00 |
|  | NMB215/1.5 | 1.5 | 0.215 | 0.5x3.0 | 4725.00 | 1310,00 |
|  | NMB285/2.0 | 2.0 | 0.285 | 0.5x4.0 | 5397.00 | 1330,00 |
|  | NMB375/2.5 | 2.5 | 0.375 | 0.5x5.0 | 6069.00 | 1350,00 |
|  | NMB480/3.0 | 3.0 | 0.48 | 0.5x6.0 | 6775.00 | 1370,00 |
|  | NMB535/3.5 | 3.5 | 0.535 | 0.5x7.0 | 7481.00 | 1410,00 |
|  | NMB630/4.5 | 4.5 | 0.63 | 0.5x9.0 | 8289.00 | 1425,00 |
|  | NMB770/5.5 | 5.5 | 0.77 | 0.5x11.0 | 9398.00 | 1440,00 |
|  | NMB900/6.5 | 6.5 | 0.9 | 0.5x13.0 | 10575.00 | 1490,00 |
|  | NMB1010/7.5 | 7.5 | 1.01 | 0.5x15.0 | 11751.00 | 1520,00 |
|  | NMB1180/8.5 | 8.5 | 1.18 | 0.5x17.0 | 12637.00 | 1540,00 |
|  | NMB1400/10.0 | 10.0 | 1.4 | 0.5x20.0 | 13576.00 | 1590,00 |
|  | NMB1575/12.0 | 12.0 | 1.575 | 0.5x24.0 | 15873.00 | 1650,00 |
|  | NMB1895/13.5 | 13.5 | 1.895 | 0.5x27.0 | 170401.00 | 1800,00 |

| Пленочный теплый пол «TEPLOFOL-nano»(комплект) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Наименование | Площ. м2 | Габариты, м | Мощность, Вт | Цена, руб. | Монтаж, руб. |
| «TEPLOFOL – nano» TH-130-0.9 | 1,0 | 0,55 х 1,8 | 75 | 1990,00 | 2500,00 |
| «TEPLOFOL- nano» TH-270-1.9 | 2,0 | 0,55 х 3,5 | 150 | 3400,00 | 2900,00 |
| «TEPLOFOL - nano» ТН -440-3.2 | 3,0 | 0,55 х 5,9 | 225 | 5100,00 | 3300,00 |
| «TEPLOFOL - nano» ТН-530-3.8 | 4,0 | 0,55 х 7,0 | 300 | 6215,00 | 3700,00 |
| «TEPLOFOL - nano» ТН-710-5.1 | 5,0 | 0,55 х 9,4 | 375 | 7900,00 | 4100,00 |
| «TEPLOFOL – nano» ТН-880-6.3 | 6,0 | 0,55 х 11,7 | 450 | 8900,00 | 4500,00 |
| «TEPLOFOL - nano» ТН-970-6.9 | 7,0 | 0,55 х 12,9 | 525 | 10210,00 | 4900,00 |
| «TEPLOFOL - nano» ТН-1150-8.2 | 8,0 | 0,55 х 15,2 | 600 | 11590,00 | 5300,00 |
| «TEPLOFOL – nano» ТН-1240-8.8 | 9,0 | 0,55 х 16,4 | 750 | 13520,00 | 5700,00 |
| «TEPLOFOL - nano» ТН-1415-10.1 | 10 | 0,55 х 18,7 | 900 | 14900,00 | 6100,00 |

| «Теплый пол» для теплиц Гарантия 15 лет (на греющий кабель) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры грядки | # Площадь, м2 | Маркировка кабеля |  |  | Мощн., кВт | Цена руб. |  | *Стоимость монтажа, руб. |
| 1,0х4,0 | 4,0 | GB 500 |  |  | 0,49 | 3795,00 |  | 2050,00 |
| 1,0х6,0 | 6,0 | GB 150+ GB 150+ GB 500 |  |  | 0,80 | 6611,00 |  | 5350,00 |
| Влагозащищенный терморегулятор «ТЕРМ Hothouse1/3» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | кВт | Характеристика |  |  | Цена, руб. |  |
| «ТЕРМ Hothouse1/3» |  |  | 3,2 | с датчиком пола |  |  | 1800,00 |  |

| # Нагревательные маты STOP-ICE # для открытых площадей (ступени, крыльцо) Гарантия на кабель 10 лет |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Единица измерения | # Цена, руб. |
| Нагревательный мат МНТ2-390-1,2 | шт. | 4300,00 |
| Нагревательный мат МНТ2-590-1,8 | шт. | 6100,00 |
| Нагревательный мат МНТ2-760-2,4 | шт. | 7850,00 |
| Нагревательный мат МНТ2-940-3,0 | шт. | 8900,00 |
| Терморегулятор «Roomstat» 140 белый (SI) | шт. | 2340,00 |
| Повторитель-реле «Roomstat» 190 белый (SI) | шт. | 1870,00 |
| Датчик температуры TST05-4,0 (-15 до +5) | шт. | 230,00 |

\

| Нагревательные секции ТСО (бронированные) (универсальный греющий кабель увеличенной мощности, одножильный) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Маркировка | Площадь, м2 | Длина, м. | Мощн., кВт | Цена руб. |
| ##### 20 ТСОЭ2-37-730 | 4,0-7,0 | 37 | 0,73 | 4893,50 |
| 20 ТСОЭ2-43-840 | 5,0-10,5 | 43 | 0,84 | 5456,70 |
| 20 ТСОЭ2-57-1120 | 6,0-14,0 | 57 | 1,12 | 7032,80 |
| 20 ТСОЭ2-68-1350 | 8,0-16,8 | 68 | 1,35 | 8111,30 |
| 20 ТСОЭ2-82-1620 | 10-20,5 | 82 | 1,62 | 9934,40 |
| 25 ТСОЭ2-34-820 | 5,0-10,5 | 34 | 0,82 | 4643,30 |
| 25 ТСОЭ2-39-960 | 6,0-12,0 | 39 | 0,96 | 5141,30 |
| 25 ТСОЭ2-52-1270 | 7,0-15,9 | 52 | 1,27 | 6617,40 |
| 25 ТСОЭ2-62-1540 | 9,0-19,2 | 62 | 1,54 | 7839,90 |
| 25 ТСОЭ2-75-1840 | 11,0-23,0 | 75 | 1,84 | 9454,20 |

| ### Саморегулирующиеся ### нагревательные кабели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Макс. рабочая t оС | Попер.сеч., мм | Мощность, Вт/м |  | Цена руб./м |
|  |  |  | В воздухе при +10 0С | В талой Воде |  |
| 15/17ФСМ2-CT | 65 | 5,6 х 7,9 | 17 | 30 | 338,00 |
| 23/25ФСЛЕ-CT | 65 | 5,9 х 10,5 | 23 | 39 | 513,00 |
| 31/33ФСР2-CT | 65 | 5,9 х 14 | 31 | 43 | 557,00 |
| 33ФСР2-СФ | 110 | 7,5 х 13 | 31 | 39 | 616,00 |
| 60ФСУ-СФ | 110 | 7,5 х 13 | 50 | 80 | 1057,00 |
| Герметичная заделка концов саморег. кабеля с двух сторон |  |  |  |  | 240,00 |
| Герметичная заделка концов саморег. кабеля с двух сторон с вилкой |  |  |  |  | 300,00 |

| ### Саморегулирующиеся ### нагревательные секции. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | длина м. | Макс. рабочая t оС | Попер.сеч. мм | Мощность, Вт/м |  | Цена руб. |
|  |  |  |  | В воздухе при +10 0С | В талой Воде |  |
| 15СМБЭ2-1 | 1 | 65 | 5,6 х 7,9 | 17 | 30 | 846,10 |
| 15СМБЭ2-2 | 2 | 65 | 5,6 х 7,9 | 17 | 30 | 1201,20 |
| 15СМБЭ2-3 | 3 | 65 | 5,6 х 7,9 | 17 | 30 | 1600,10 |
| 15СМБЭ2-4 | 4 | 65 | 5,6 х 7,9 | 17 | 30 | 1811,30 |
| 15СМБЭ2-5 | 5 | 65 | 5,6 х 7,9 | 17 | 30 | 1996,60 |
| 15СМБЭ2-6 | 6 | 65 | 5,6 х 7,9 | 17 | 30 | 2453,20 |
| 15СМБЭ2-7 | 7 | 65 | 5,6 х 7,9 | 17 | 30 | 2663,30 |
| 15СМБЭ2-8 | 8 | 65 | 5,6 х 7,9 | 17 | 30 | 3030,20 |
| 15СМБЭ2-9 | 9 | 65 | 5,6 х 7,9 | 17 | 30 | 3248,50 |
| 15СМБЭ2-10 | 10 | 65 | 5,6 х 7,9 | 17 | 30 | 3652,10 |
| 15СМБЭ2-15 | 15 | 65 | 5,6 х 7,9 | 17 | 30 | 4807,30 |
| 15СМБЭ2-20 | 20 | 65 | 5,6 х 7,9 | 17 | 30 | 5963,70 |
| 23СМБЭ2-1 | 1 | 65 | 5,9 х 10,5 | 23 | 39 | 976,00 |
| 23СМБЭ2-2 | 2 | 65 | 5,9 х 10,5 | 23 | 39 | 1451,00 |
| 23СМБЭ2-4 | 4 | 65 | 5,9 х 10,5 | 23 | 39 | 2400,90 |
| 23СМБЭ2-7 | 7 | 65 | 5,9 х 10,5 | 23 | 39 | 3825,70 |
| 23СМБЭ2-8 | 8 | 65 | 5,9 х 10,5 | 23 | 39 | 4300,70 |
| 23СМБЭ2-9 | 9 | 65 | 5,9 х 10,5 | 23 | 39 | 4775,60 |
| 23СМБЭ2-10 | 10 | 65 | 5,9 х 10,5 | 23 | 39 | 5250,60 |
| 23СМБЭ2-15 | 15 | 65 | 5,9 х 10,5 | 23 | 39 | 7063,50 |
| 23СМБЭ2-20 | 20 | 65 | 5,9 х 10,5 | 23 | 39 | 9248,80 |

| #### Монтажные материалы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Единица измерения | # Цена, руб. |
| Монтажная лента | 1 м. | 35,00 |
| Монтажная коробка | 1 шт. | 10,00 |
| Гофрированная трубка (1,5 п.м.) | 1 шт. | 30,00 |
| Теплоизоляция «Пенофол – А», δ = 3 мм. | 1 м2 | 60,00 |
| Теплоизоляция «Экофол», δ = 10 мм. | 1 м2 | 105,00 |
| Сервисная коробка Green Box | 1 шт. | 290,00 |

| Терморегуляторы для теплого пола. Гарантия 2 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Описание | кВт | Характеристика | Цена, руб. |
| Roomstat | Электронный терморегулятор | 3,0 | механическая регулировка температуры | 1695,00 |
| РТ 115 | Электронный терморегулятор | 3,0 | механическая регулировка температуры | 2421,00 |
| Iwarm 710 | Электронный терморегулятор. Два датчика (пол + воздух) | 3,2 | Дисплей. Поддержание заданной температуры. | 2300,00 |
| Iwarm 715 | Электронный терморегулятор. Два датчика (пол + воздух) | 3,2 | Дисплей. Поддержание заданной температуры. | 2875,00 |
| Iwarm 720 | Электронный терморегулятор программируемый | 3,2 | Программирование. Дисплей. | 3263,00 |
| Iwarm 725 | Электронный терморегулятор, программируемый | 3,2 | Программирование. Дисплей. | 4078,00 |
| Iwarm 730 | Электронный терморегулятор, двухзонный. (пол + воздух) | 3,2 | Дисплей. Поддержание заданной температуры. | 3072,00 |
| Iwarm 810 | Электронный терморегулятор. Два датчика (пол + воздух). | 3,2 | Исполнительный модуль + пульт (до 4-х модулей). | 2070,00 (модуль) 2500,00 (пульт) |
| Iwarm 820 | Электронный терморегулятор, программируемый. Два датчика (пол + воздух). | 3,2 | Исполнительный модуль + пульт (до 4-х модулей). | 2936,00 (модуль) 3100,00 (пульт) |

| Пульты управления (для саун) Регулирование и поддержание температуры в парилках. Гарантия 1 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Коммутируемая мощность, кВт |  | Габариты, мм | Напряжение, В | Цена, руб. |  |  |
|  |  |  |  |  | С цифровой индикацией |  |  |
| # "ТЕРМ-8" | ##### До 8 |  | 300х200х100 | ##### 220 | 12910,00 |  |  |
| "ТЕРМ-15" | до 15 |  |  | ##### 380 | 12910,00 |  |  |
| "ТЕРМ-24" | до 24 |  |  |  | 14300,00 |  |  |
| Шкафы управления электроотоплением Назначение: интеллектуальное управление несколькими зонами обогрева (до 16) из одного места. Сфера применения: многокомнатные, полнометражные квартиры с большим количеством электронагревательных приборов (конвекторы, теплые полы и пр.); коттеджи (управление климатом всех комнат); офисы; больницы и т.д. Функции: - программирование (вы задаете для каждого помещения необходимую температуру, определяете временной диапазон); - планирование (своя программа на каждый день недели); - таймер (запуск системы к необходимому времени); - самодиагностика (поиск и оповещение о любых неполадках) Оснащение - УЗО - Автоматические выключатели - Контроллер |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Коммутируемая мощность, кВт |  | Габариты, мм |  | Напряжение, В | Цена, руб. |
| # Term-Flat 08 B |  | ##### до 31,5 |  | 28050090 |  | ##### 380 | 32980,00 |
| Term-Flat 16 B |  | до 63 |  | 39064590 |  | ##### 380 | 36000,00 |

| ### Система защиты от протечек воды ### «НЕПТУН» Гарантия 1,5 года |  |
| --- | --- |
| Оборудование | цена, руб. |
| ## Комплекты. |  |
| Система контроля протечки воды «Нептун №3»: Кран Нептун 1/2 - 2 шт. Контроллер Нептун. Датчик протечки – 2 шт. (возможно подключение до 6-ти датчиков) | 9800,00 |
| Система контроля протечки воды «Нептун №3- mini»: Клапан Нептун 1/2 - 2 шт. Блок управления Нептун. Датчик протечки – 2 шт. | 8320,00 |
| Система контроля протечки воды «Нептун №4»: Клапан Нептун 3/4 - 2 шт. Блок управления Нептун Датчик протечки – 2 шт. (возможно подключение до 6-ти датчиков) | 10200,00 |
| Система контроля протечки воды «Нептун №4- mini»: Клапан Нептун 3/4 - 2 шт. Блок управления Нептун Датчик протечки – 2 шт. | 8920,00 |
| ## Составные элементы системы |  |
| Контроллер СКПВ220В - стандарт | 2800,00 |
| Датчик Нептун | 500,00 |
| Кран шаровой с электроприводом Нептун 1/2 | 3000,00 |
| Кран шаровой с электроприводом Нептун 3/4 | 3200,00 |
| Кран шаровой с электроприводом Нептун 1 | 3500,00 |

| ### Подогреваемые коврики ### «TEPLOFOL-carpet» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Наименование | Площадь, м2 | Габариты, м | Мощн., Вт | Цена, руб. |
| «TEPLOFOL–carpet»ТС-С (коричн.) | 0,54 | 0,6 х 0,9 | 117 | 2900,00 |
| «TEPLOFOL–carpet»ТС-К (серый) | 0,54 | 0,6 х 0,9 | 117 | 2900,00 |

| ### Обогреватель зеркал ### «TEPLOFOL-mirror» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Наименование | Площадь, м2 | Габариты, м | Мощность, Вт | Цена, руб. |
| «TEPLOFOL – mirror» ТМ-0,4х0,5 | 0,2 | 0,4 х 0,5 | 36 | 1680,00 |
| «TEPLOFOL – mirror» ТМ-0,5х0,6 | 0,3 | 0,5 х 0,6 | 45 | 1840,00 |

- ОТОПИТЕЛЬНОЕ  ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЕ

| #### Тепловые завесы* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Мощность, кВт, Напряжение, В |  | Габариты, мм | Высота подвеса, м | Цена, руб. |
| Neoclima (Россия) |  |  |  |  |  |
| ##### ТЗС-306 | 1,5/3/ 220 | 580х172х172 |  | 2,3 | 3190,00 |
| ##### ТЗС-508 | 2,5/5/220 | 800х172х172 |  | 2,5 | 4890,00 |
| ##### ТЗС-610 | 3/6/220 | 1085х172х172 |  | 2,7 | 6490,00 |
| Ballu (Россия) |  |  |  |  |  |
| ##### ВНС – 3 SB | 1,5/3/220 | 590 х 190 х 135 |  | 2,5 | 3300,00 |
| ##### ВНС – 5 SB | 3/5/220 | 810 х 190 х 135 |  | 2,5 | 5500,00 |
| ##### ВНС – 6 SB | 3/6/220 | 1090 х 190 х 135 |  | 2,5 | 7560,00 |
| ##### ВНС – 9 SB | 0/4,5/9 | 1580 х 190 х 135 |  | 3,0 | 11190,00 |
| ##### ВНС(пром) – 6 | 0/3/6 | 1050 х 245 х 220 |  | 3,0 | 13400,00 |
| ##### ВНС(пром) – 9 | 0/4,5/9 | 1500 х 230 х 215 |  | 3,0 | 17900,00 |
| ##### ВНС(пром) – 12 | 0/6/12 | 1980 х 280 х 265 |  | 4,0 | 22400,00 |
| ##### ВНС(пром) – 18 | 0/12/18 | 1980 х 280 х 265 |  | 4,0 | 25400,00 |
| ##### ВНС(пром) – 24 | 0/18/24 | 1980 х 280 х 265 |  | 5,0 | 26500,00 |

*Настенный или потолочный монтаж; переключатель на половину мощности; термостат; защита от перегрева, IP 20; Гарантия 1 год.

| Конвекторы Гарантия 2 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Мощность, кВт | Габариты, мм | Крепление | Цена,руб. |
| Nobo 0,5 (C4E 05) | 0,5 | 425x400x55 | ##### Настенный | 4830,00 |
| Nobo 1,0 (C4E 10) | 1,0 | 675x400x55 | ##### Настенный | 5400,00 |
| Nobo 1,5 (C4E 15) | 1,5 | 975x400x55 | ##### Настенный | 6530,00 |
| Nobo 2,0 (C4E 20) | 2,0 | 1325x400x55 | ##### Настенный | 7740,00 |
| Dantex (Франция) | 0,5 | 369x451x115 | ##### Настенный | 2900,00 |
| Dantex (Франция) | 1,0 | 443x451x115 | ##### Настенный | 3520,00 |
| Dantex (Франция) | 1,5 | 591x451x115 | ##### Настенный | 4160,00 |
| Dantex (Франция) | 2,0 | 739x451x115 | ##### Настенный | 5020,00 |
| ##### Комплект ножек для конвектора «Dantex» (SE45) |  |  |  | 380,00 |
| Neoclima Dolce L0.5 | 0,5 | 400x450x110 | ##### Настенный | 1980,00 |
| ##### Neoclima Dolce L1.0 | 1,0 | ##### 490x450x110 | ##### Настенный | ##### 2070,00 |
| Neoclima Dolce L1.5 | 1,5 | 600x450x110 | ##### Настенный | 2250,00 |
| Neoclima Dolce L2.0 | 2,0 | 740x450x110 | ##### Настенный | 2460,00 |
| Ballu 500+ножки | 0,5 | 460х78х400 | ##### Настенный | 1990,00 |
| Ballu 1000+ножки | 1,0 | 640х78х400 | ##### Настенный | 2490,00 |
| Ballu 1500+ножки | 1,5 | 930х78х400 | ##### Настенный | 2890,00 |
| Ballu 2000+ножки | 2,0 | 1260х78х400 | ##### Настенный | 3090,00 |
| Теплолюкс HPBL-3N | 0.75 | 800x115x255 | ##### Настенный | 2500.00 |
| Теплолюкс HPBL-4N | 1.0 | 1040x115x255 | ##### Настенный | 3000.00 |

#### *модель с электронным термостатом.

Ковекторы могут работать во влажных помещениях  «без надзора», брызгозащищенные. Имеют ОРЕБРЁНЫЙ ТЭН.

| ### Электрокаменки для саун * |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Мощность, кВт | Габариты, мм | Напряжение питания, В | Цена, руб. |
| Терм - 8 | 8 | 640х450х290 | 380 | 12790,00 |
| Терм - 9 | 9 | 640х450 х370 |  | 13330,00 |
| Терм - 12 | 12 | 840х660х480 |  | 22440,00 |
| Терм - 15 | 15 |  |  | 23525,00 |
| Терм - 18 | 18 |  |  | 24600,00 |
| Терм - 24 | 24 |  |  | 26940,00 |

* Для нагрева воздуха в парильных помещениях саун. Могут работать в режиме «русской бани».

| #### Потолочные инфракрасные #### обогреватели «Ballu» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Мощность, кВт / Напряжение, В | Размер | Миним. высота | Цена,руб. |
| ##### IRH 0,8 | 0,8/220 | 810х300х67 | 2,5 | 2100,00 |
| ##### IRH 1,0 | 1/220 | 1310х153х67 | 2,7 | 2730,00 |
| IRH 2,0 | 2/220 | 1310х278х67 | 3,5 | 3950,00 |
| IRH 3,0 | 3/380 | 1310х403х67 | 4 | 6300,00 |

| #### Тепловые пушки * |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Мощн., кВт Напряж., В | Опции упр-я/мощность вентилятора, Вт | Воздушный поток, м3/ч | Подъем t0С | Вес, кг | Цена, руб. |
| VEAB (Швеция) |  |  |  |  |  |  |
| ##### КХ 2 | 2/220 | 0-1-2 кВт/35 | 90 | 62 | ##### 2,4 | 4900,00 |
| ##### EN 3 | 3/220 | 0-1-3 кВт/35 | 270 | 31 | ##### 4,9 | 6875,00 |
| EN 5 | 5/220 | 0-2,5-5 кВт/32 | 390 | 28 | ##### 6,5 | 9075,00 |
| EN 9 | 9/380 | 0-4,5-9 кВт/70 | 900 | 28 | ##### 11 | 11100,00 |
| EN 15 | 15/380 | 0-7,5-15 кВт/70 | 1000 | 42 | ##### 15 | 18150,00 |
| Neoclima (Россия) |  |  |  |  |  |  |
| ТПП 3 | 3/220 | 0-1,5-3 кВт | 360 | 26 | ##### 6,5 | 3190,00 |
| ТПП 5 | 5/220 | 0-3-5кВт | 420 | 36 | ##### 7,5 | 4290,00 |
| Ballu (Россия) |  |  |  |  |  |  |
| KX-2 | 2/220 | 0/0,75/1,5 | 130 | 70 | ##### 3 | 1950,00 |
| ВРН - 3 | 3/220 | 0/1,5/3,0 | 300 | 32 | ##### 7,5 | 3720,00 |
| ВРН - 5 | 5/220 | 0/2,5/5 | 400 | 36 | ##### 7,5 | 4800,00 |
| ВРН - 9 | 9/380 | 0/4,5/9 | 820 | 42 | ##### 14 | 6570,00 |
| ВРН - 15 | 15/380 | 0/7,5/15 | 1070 | 42 | ##### 21 | 9540,00 |
| ВРН - 24 | 24/380 | 0/12/24 | 1700 | 45 | ##### 23 | 12060,00 |
| ВРН - 30 | 30/380 | 0/15/30 | 2450 | 45 | ##### 25 | 13830,00 |

### *Термостат (0-350С); защита от перегрева; защита от брызг (класс защиты II (IP 24)); тэновый нагревательный элемент; гарантия 1 год.

| Полотенцесушители |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Модель | ##### Описание | Габариты,мм | Мощн.Вт | # Цвет | Цена,руб |
| «Energy» (Швеция) |  |  |  |  |  |
| Energy E-chrome-G1 | Скрытое подкл. | 425*450*85 | 40 | хром | 3660,00 |
| Energy E-chrome-G2 | Скрытое подкл. | 625*450*85 | 65 | хром | 4790,00 |
| Energy U-chrome-G2 | Скрытое подкл. | 540*635*99 | 36 | хром | 4620,00 |
| Energy U-chrome-G2K | Скрытое подкл. | 540*400*80 | 30 | хром | 4620,00 |
| Energy U-chrome-G3 | Скрытое подкл. | 770*635*99 | 54 | хром | 6110,00 |
| Energy U-chrome-G3K | Скрытое подкл. | 770*400*80 | 48 | хром | 6110,00 |
| Energy U-chrome-G4 | Скрытое подкл. | 940*635*99 | 72 | хром | 11366,00 |
| Energy I -chrome-G3 | Скрытое подкл. | 440*550*99 | 30 | хром | 5280,00 |
| Energy I- chrome-G4 | Скрытое подкл. | 540*550*99 | 40 | хром | 7180,00 |
| Energy I -chrome-G5 | Скрытое подкл. | 640*550*99 | 50 | хром | 9080,00 |
| Energy H- chrome-G3 | Скрытое подкл. | 730*500*100 | 90 | хром | 10230,00 |
| Energy H -chrome-G4 | Скрытое подкл. | 730*500*100 | 90 | хром | 9240,00 |
| Energy H -chrome-G5 | Скрытое подкл. | 600*400*100 | 48 | хром | 6270,00 |
| Energy H -chrome-G6 | Скрытое подкл. | 800*500*100 | 50 | хром | 7260,00 |
| Energy H -chrome-G7 | Скрытое подкл. | 730*500*100 | 50 | хром | 10400,00 |
| Energy ERGO 600 | Скрытое подкл. | 600*500*100 | 72 | хром | 7450,00 |
| Energy ERGO 800 | Скрытое подкл. | 800*500*100 | 110 | хром | 9940,00 |
| Energy ERGO 1000 | Скрытое подкл. | 1000*500*100 | 120 | хром | 11100,00 |
| Energy ERGO 1200 | Скрытое подкл. | 1200*500*100 | 145 | хром | 12780,00 |
| Полка Energy MODUS 500 | Скрытое подкл. | 450*500*195 | 50 | хром | 2770,00 |
| “ТЕПЛОЛЮКС” SAHARA | Скрытое подкл. | 500*500*100 | 47 | хром | 4900,00 |
| “ТЕПЛОЛЮКС” SAVANNA | Скрытое подкл. | 500*500*100 | 47 | хром | 6400,00 |
| “ТЕПЛОЛЮКС” SAVANNA | Скрытое подкл. | 500*750*100 | 60 | хром | 8300,00 |
| “ТЕПЛОЛЮКС” LAGUNA | Скрытое подкл. | 600*500*100 | 47 | черный узор | 13165,00 |
| “ТЕПЛОЛЮКС” LAGUNA | Скрытое подкл. | 600*500*100 | 47 | белый сатин | 13165,00 |
| “ТЕПЛОЛЮКС” LAGUNA | Скрытое подкл. | 600*900*100 | 60 | черный узор | 18347,00 |
| “ТЕПЛОЛЮКС” LAGUNA | Скрытое подкл. | 600*900*100 | 60 | белый сатин | 18347,00 |